Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«39710000-2 – Електричні побутові прилади (Кондиціонери  із встановленням та налаштуванням»

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-09-15-008958-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Для забезпечення безперебійної роботи комунікаційного та серверного обладнання Державної казначейської служби України в комутаційному приміщенні, яке знаходиться на першому поверсі будівлі, необхідно замінити кондиціонери, а саме провести закупівлю  кондиціонерів настінного типу потужністю не менш ніж 9,6 кВт кожний у складі: кондиціонер – 2 од., адаптер мережевий – 2 од., провідний пульт – 1 од., нагрівач картера – 2 од., нагрівач дренажу – 2 од. Гарантія від виробника кондиціонерів - не менш ніж 36 місяців. Також необхідно виконати послуги зі встановлення та налаштування, які включають в себе демонтаж наявного обладнання Замовника та монтаж нових кондиціонерів з використанням існуючих отворів в приміщенні будівлі (як у середині та і назовні), існуючих кріплень для зовнішнього блоку кондиціонерів, подовження зовнішніх кріплень згідно до рекомендацій виробника обладнання. Матеріали та комплектуючі для монтажу кондиціонерів (монтажний комплект) – за рахунок Постачальника.

Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту):

Забезпечення безперебійної роботи комунікаційного та серверного обладнання в комутаційному приміщенні Державної казначейської служби України..

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «39710000-2 – Електричні побутові прилади (Кондиціонери  із встановленням та налаштуванням)», відповідає розрахунку видатків до кошторису Казначейства на 2023 рік (загальний фонд) за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування».

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для проведення процедури закупівлі з використанням електронної системи закупівель двох настінних кондиціонерів для приміщення в якому розміщено комунікаційне та серверне обладнання Державної казначейської служби України та послуг зі встановлення та налаштування (далі – Кондиціонери з послугами), відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 12.05.2020 №125 та розробленої на основі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275) (далі – Методика), Департаментом інформаційних технологій (далі – Департамент) проведено аналіз цін на Кондиціонери з послугами відповідно до ринкових консультацій з компаніями, які пропонують до реалізації системи кондиціювання та розташовані на території України (далі – компанії).

Департаментом було надіслано листи 8 компаніям з описом необхідних технічних вимог до кондиціонерів та переліком послуг зі встановлення та налаштування, які включають в себе демонтаж наявного обладнання Замовника та монтаж кондиціонерів, на що отримано 3 комерційні пропозиції на кондиціонер типу Мitsubishi 10кВт у складі: кондиціонер – 2 од., адаптер мережевий – 2 од., провідний пульт – 1 од., нагрівач картера – 2 од., нагрівач дренажу – 2 од. та послуги зі встановлення та налаштування.

Згідно з методом порівняння ринкових цін Методики проведено розрахунок очікуваної вартості закупівлі Кондиціонерів з послугами, які включають в себе демонтаж наявного обладнання Замовника та монтаж кондиціонерів (далі – ОВ) з використанням 3 комерційних пропозицій.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована за результатами аналізу зазначених цінових пропозицій та становить 647 459,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.