Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування та ремонт системи безперебійного живлення Emerson Network Power APM 0601ES1000)

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-10-26-015011-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

З метою забезпечення надійним електроживленням комп’ютерної техніки та обладнання для обробки інформації в серверному приміщенні Казначейства, необхідно провести технічне обслуговування та ремонт системи безперебійного живлення Emerson Network Power APM 0601ES1000 потужністю 90 kVa. Послуги з технічного обслуговування та ремонту системи безперебійного живлення Emerson Network Power APM 0601ES1000 включають в себе:

- Заміну силового модуля (APM30KWMOD) – 1 послуга;

- Заміну батарейних модулів для ДБЖ (APMBATMODF10) – 5 послуг;

- Розширення/конфігурації системи (з доданням можливості використання додаткового силового модулю) – 1 послуга;

- Демонтаж, транспортування, встановлення, налаштування та випробовування ДБЖ – 1 послуга.

Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту):

Забезпечення надійним електроживленням комп’ютерної техніки та обладнання для обробки інформації в серверному приміщенні Казначейства.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування та ремонт системи безперебійного живлення Emerson Network Power APM 0601ES1000)», відповідає розрахунку видатків до кошторису Казначейства на 2023 рік (загальний фонд) за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування».

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для проведення процедури закупівлі послуг з технічного обслуговування та ремонту системи безперебійного живлення Emerson Network Power APM 0601ES1000 (далі – Послуги), відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 12.05.2020 №125 та розробленої на основі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275) (далі – Методика), Департаментом інформаційних технологій (далі – Департамент) проведено аналіз цін на Послуги відповідно до ринкових консультацій з компаніями, перелік яких було складено після консультацій з авторизованим дистриб’ютором компанії VERTIV (колишня компанія Emerson), які мають необхідну кваліфікацію та розташовані на території України в м. Києві (далі – компанії).

Департаментом було надіслано листи 7 компаніям з описом необхідних вимог до Послуг, на що отримано 4 комерційні пропозиції.

Згідно з методом порівняння ринкових цін Методики проведено розрахунок очікуваної вартості закупівлі Послуг з використанням 4 комерційних пропозицій.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована за результатами аналізу зазначених цінових пропозицій та становить 1 645 474,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.