**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:** Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області; вул. Садова, 1-А, м.Одеса, 65023, код ЄДРПОУ - 37607526; категорія замовника – органи державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

***Генератор дизельний (код ДК 021:2015 – 31120000-3 «Генератори», код номенклатурної позиції – 31121100-1 «Дизель-генераторні установки»).***

**3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-10-23-012564- а.

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації для зазначеного предмета закупівлі :

**Генератор дизельний – 1 шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри** | **Вимога** |
| Рік виробництва | не раніше 2024 року |
| Виконання | в кожусі |
| Габаритні розміри Д\*Ш\*В, мм | Не більше 2350\*1100\*1600 |
| Напруга, В | 230/400  |
| Номінальна потужність, кВА/кВТ | не менше 63/50 |
| Максимальна потужність, кВА/кВТ | не менше 70/56 |
| Тип запуску | Автоматичний  |
| Гарантія  | не менше 12 міс. або 1000 мотогодин |
| **ДВИГУН**  |  |
| Частота обертання двигуна | 1500 об/хв |
| Кількість циліндрів  | 4 |
| Регулятор обертів двигуна | Електронний або механічний |
| Паливо | Дизельне |
| Система охолодження двигуна | рідина |
| Розхід палива (100% навантаження) | Не більше 18,5 л/год |
| Розхід палива (75% навантаження) | Не більше 13,9 л/год |
| Розхід палива (50% навантаження) | Не більше 9,25 л/год |
| **АЛЬТЕРНАТОР** |  |
| Фактор потужності (cos φ) | Не менше 0.8 |
| Клас ізоляції | Н, не гірше |
| Захист | IP 22, не гірше |
| Вихідна напруга  | 230/400 В |
| Частота вихідної напруги  | 50 Гц |
| Тип з’єднання | Зірочка |
| Регулятор напруги  | Автоматичний, електронний |

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

* 1. Доцільність закупівлі обумовлена з метою забезпечення виконання покладених на Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області (далі – Головне управління) завдань по реалізації обласної комплексної цільової програми «Безпечна Одещина» на 2022-2024 роки, затвердженої розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 11 серпня 2022 року № 471/А-2022» (із змінами від 24.09.2024 № 894/А-2024).

Розмір бюджетного призначення визначений у розмірі **750 000,00** грн, відповідно до довідки про зміни до кошторису Головного управління на 2024 рік № 2 від 11.10.2024 за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування», а саме за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

**6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до бюджетного призначення з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін, а саме: проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель «Prozorro:

Генератор дизельний: 1 шт. \* 750000,00 = **750 000,00** грн.

 (із врахуванням кошторисних призначень).