**Головне управління Державної казначейської служби України**

**у Миколаївській області**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі природного газу,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Головне управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області, орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Природний газ, код 09120000-6 — Газове паливо за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ).

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** *Відкриті торги відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 за ідентифікатором* UA-2024-10-29-013728-a.

**Розмір бюджетного призначення** 297 970,02 грн, згідно бюджетного запиту на 2025-2027 роки.


**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 297 970,02 грн.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі під час здійснення публічних закупівель у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Миколаївській області, затвердженої наказом ГУ ДКСУ у Миколаївській області від 06.03.2024 № 23.

А так само з урахуванням того, що Кабінет Міністрів України Постановою від 23 серпня 2024 р. № 957, зокрема, вніс зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 року № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам», чим продовжив виконання ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» спеціальних обов’язків на ринку природного газу для забезпечення потреб виробників теплової енергії та бюджетних установ до 30 квітня 2025 року.

Пунктом 6 Положення визначено, що ТОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“» може постачати по 30 квітня 2025 р. (включно) природний газ бюджетним установам за ціною, що становить 16553,89 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу (з урахуванням тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

Для порівняння на сайті Української енергетичної біржі за посиланням <https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/> Результати торгів стандартизованими продуктами за напрямком «Природний газ» станом на 28.10.2024 становлять:



Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 2 розділу 1 Бюджетного кодексу України бюджетні установи — це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок, відповідно, державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими. Тож, замовник має право отримувати природний газ за найбільш економічно вигідною ціною 16553,89 грн з ПДВ *(ціна за 1 тис. куб. м природного газу, яку пропонує ТОВ Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»)*.

Визначення обсягу предмета закупівлі визначено аналізом споживання (річного та місячного) природного газу за період з січня по квітень 2024 року.

Згідно з викладеним вище, очікувана вартість предмета закупівлі розрахована таким чином: 18,0 тис м.куб \* 16553,89 грн з ПДВ.

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик.**

Товар повинен відповідати вимогам Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи, зокрема:

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Норма** |
| 1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС/25 ºС | 32,66 (09,07 кВт**⋅**год/м**-3**) - 34,54 МДж/м-3 (09,59 кВт⋅год/м-3) |
| 2. Теплота згоряння вища,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС/25 ºС | 36,20 (10,06 кВт⋅год/м-3) - 38,30 (10,64 кВт⋅год/м-3) |
| 3. Теплота згоряння вища,  МДж/м³ кПа,  при 25 °C/0 °C | 38,85 (10,80 кВт⋅год/м-3) - 41,10 (11,42 кВт⋅год/м-3) |
| 4. Вміст метану (C1), мол. % | мінімум 90 |
| 5. Вміст етану (C2), мол. % | максимум 7 |
| 6. Вміст пропану (C3), мол. % | максимум 3 |
| 7. Вміст бутану (C4), мол. % | максимум 2 |
| 8. Вміст пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+), мол. % | максимум 1 |
| 9. Вміст азоту (N2), мол. % | максимум 5 |
| 10. Вміст вуглецю (CO2), мол. % | максимум 2 |
| 11. Вміст кисню (O2), мол. % | максимум 0,2 |
| 12. Вміст механічних домішок | відсутні |
| 13. Вміст сірководню, г/м-3 | максимум 0,006 |
| 14. Вміст меркаптанової сірки, г/м-3 | максимум 0,02 |
| 15. Температура точки роси за вологою °С при абсолютному тиску газу 3,92 МПа | не перевищує мінус 8 (-8) |
| 16. Температура точки роси за вуглеводнями при температурі газу не нижче 0 °С | не перевищує 0°С |

Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

1. Закону України «Про ринок природного газу»;
2. Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами);
3. Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зі змінами);
4. Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зі змінами);
5. іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

Місце поставки: м. Миколаїв, проспект Центральний 141-В - код ЕІС 56XS00011RK0U001