Додаток до листа

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: Головне управління Державної казначейської служби України у Полтавській області; вул. Шевченка,1, м. Полтава, 36011; код ЄДРПОУ – 37959255; категорія замовника – орган державної влади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Поточний ремонт частини фасаду будівлі Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Полтава».

21	Номенклатурна позиція з найбільш підходящим кодом: код ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-06-009043-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт стін |  |  |  |
| 1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін фасадів , площа відбивання в одному місці більше 5 м2 на висоті до 15 метрів | м2 | 160 |  |
| 2 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях на висоті до 15 метрів | м2 | 160 |  |
| 3 | Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів на висоті до 15 метрів | м2 | 160 |  |
| 4 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементним розчином, площа до 20 м2 | м2 | 160 |  |
| 5 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 5,726 |  |
| 6 | Прибивання по стінах маячних рейок | м | 160 |  |
| 7 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі на висоті до 10 метрів | м2 | 140 |  |
| 8 | Нанесення декоративної штукатурки фасадів на висоті до 10 метрів | м2 | -140 |  |
| 9 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт на висоті до 15 метрів | м2 вп | 160 |  |
| 10 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 6 |  |
| 11 | Улаштування карнизів під парапет | м | 21 |  |
| 12 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 21 |  |
| 13 | Розбирання покриттів підлог з мармурових плиток | м2 | 23 |  |
| 14 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 23 |  |
| 15 | Улаштування ізоляції із поліетиленової плівки в один шар | м2 | 23 |  |
| 16 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 23 |  |
| 17 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 23 |  |
| 18 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 1,41 |  |
| 19 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 23 |  |
| 20 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 23 |  |
| 21 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 23 |  |
| 22 | Розбирання облицювання стін з мармурових плит | м2 | 20 |  |
| 23 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 20 |  |
| 24 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 20 |  |
| 25 | Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 20 |  |
| 26 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементним розчином, площа до 20 м2 | м2 | 20 |  |
| 27 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,818 |  |
| 28 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 20 |  |
| 29 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 20 |  |
| 30 | Навантаження сміття вручну | т | 15,1896 |  |
| 31 | Перевезення сміття до 20 км Будівельні матеріали, вироби і комплекти | т | 15,1896 |  |
| 1 | Турбо-гвинт 7,5х72 | шт | 960 |  |
| 2 | Шайби під турбогвинт | шт | 960 |  |
| 3 | Парапет із поліестеру | м пог | 21 |  |
| 4 | Кріплення | шт | 560 |  |
| 5 | Саморіз покрівельний 4,8х35 RAL | шт | 63 |  |
| 6 | Саморізи п/д 8х100 | шт | 50 |  |
| 7 | Фібра | кг | 14,56 |  |
| 8 | Пластмасові хрестики для плитки | шт | 97,52 |  |
| 9 | Хрестики для плитки | 1000шт | 0,122 |  |
| 10 | Сітка кладочна | м2 | 25,3 |  |
| 11 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 20,2 |  |
| 12 | Плитка керамогранітна | м2 | 23,46 |  |
| 13 | Сітка штукатурна кладочна 50х50 | м2 | 176 |  |
| 14 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 3,324772 |  |
| 15 | Плівка поліетиленова | м2 | 25,3 |  |
| 16 | Папір шліфувальний | м2 | 12,88 |  |
| 17 | Герметик покрівельний | шт | 1 |  |
| 18 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 8,6 |  |
| 19 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,2346 |  |
| 20 | Кутик ПВХ із лугостійкою сіткою | м | 60 |  |
| 21 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit СМ 117 | кг | 253,5 |  |
| 22 | Кольоровий шов епоксидний | кг | 18,398 |  |
| 23 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 | кг | 172 |  |
| 24 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер | л | 28 |  |
| 25 | Бруски обрізні хвойних порід | м3 | 0,21 |  |
| 26 | Держач труби | шт | 8 |  |
| 27 | Труба д.90мм | м | 6 |  |
| 28 | Коліно водовідне | шт | 1 |  |
| 29 | Воронка водосточна | шт | 1 |  |
| 30 | Утеплювач із мінераловатних плит 145кг/м3 товщ.50мм "ТЕХНО" ТЕХНОФАС | м2 | 149,8 |  |
| 31 | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 4,76 |  |
| 32 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,0126 |  |
| 33 | Кутик металевий пристінний | м | 141,4 |  |
| 34 | З'єднувач водостічної труби | шт | 1 |  |
| 35 | Заглушка пластик | шт | 2 |  |
| 36 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1,5651 |  |
| 37 | Пісок природний | м3 | 7,26384 |  |
| 38 | Фасадний дюбель кріплення мінераловатних плит товщ. 120-160мм | 100шт | 11,31 |  |
| 39 | Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для приклеювання та захисту плит утеплення | кг | 1680 |  |
| 40 | Армуюча лугостійка сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення | м2 | 154 |  |
| 41 | Силиконовая фасадная краска Capatect Silikon Fassadenfarbe В1 10 кольорова | кг | 64,5 |  |

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Інші умови:

1. Кошторисна документація на послуги, що є предметом цієї закупівлі, складається у відповідності до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом від 01.11.2021 року №281 Міністерство розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (зі змінами).

Кошторисна документація повинна бути розрахована та виконана за допомогою програмного комплексу АВК-5 не раніше версії 3.6.0 (з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил України), у форматі PDF (належним чином завірена уповноваженою особою учасника та обов’язково має містити підпис сертифікованого кошторисника (копія сертифікату додається)) та в електронному вигляді (формат файлу .imd) або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації.

2. Замовник надає можливість учаснику здійснити попередній огляд об’єкту.

3. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати учасника, пов’язані з наданням послуг, в тому числі вартість матеріалів для їх надання, транспортні витрати, загальновиробничі витрати, кошти на покриття адміністративних витрат, заробітна плата, кошторисний прибуток, всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються учасником.

Не врахована учасником вартість окремих послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені учасником (в тому числі і у разі відміни торгів, відхилення тендерної пропозиції тощо). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

4. Ціни на матеріали, вироби та конструкції, які застосовуються при складанні договірної ціни не мають перевищувати середні по регіону.

5. Усі матеріали, вироби та конструкції які будуть використовуватись повинні бути новими та такими, що не були у використанні, відповідати вимогам чинного законодавства з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

Якість усіх матеріалів, виробів та конструкцій, що будуть використовуватись при наданні послуг, повинна відповідати стандартам, які застосовуються в Україні, вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва.

6. Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій та самостійно несе усі витрати по їх отриманню.

7. Строк гарантії на надані послуги - не менш ніж 5 (п’ять) років, починаючи з дати підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

8. Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним, кількісним та якісним характеристикам предмету закупівлі, встановленим замовником цим додатком, повинна бути підтверджена наступними документами:

- дефектний акт;

- договірна ціна з пояснювальною запискою;

- зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою;

- локальний кошторисний розрахунок (форма №1);

- відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

- календарний графік.

9. Учасник дотримується вимог чинного законодавства із захисту довкілля. Уся відповідальність за дотримання вимог природоохоронного законодавства на час необхідний для надання послуг з поточного ремонту покладається на учасника.

10. Учасник гарантує, що після завершення надання послуг проводе прибирання будівельного сміття, що утворилося під час надання Послуг з наступним вивезенням на утилізацію (захоронення). Місце вибору пункту утилізації (захоронення) будівельного сміття та договірні зобов’язання покладаються на учасника який надає сканкопію договору на утилізацію (захоронення), будівельних відходів. Договір має  бути чинними на дату подання пропозиції та строком дії не менше ніж до 31.12.2023 року.

11. Для підтвердження наявності фахівців відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання визначених обсягів робіт, в тому числі висотних робіт, учасник повинен подати довідку за наведеною нижче формою з наданням підтверджуючих кваліфікацію документів:

| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) | Посада (робоча професія) | Інформація про освіту (складник та / або рівень освіти) | Досвід роботи за професією, років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

12. Надати довідку про наявність в учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, за наведеною нижче формою, для надання послуг за договором, включаючи максимальну  кількість необхідних машин, механізмів та обладнання, що будуть застосовані при наданні послуг.

| № з/п | Назва | Марка/модель | Кількість, од. | Значення приналежності | Документ, що підтверджує приналежність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

13. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання/часткового виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), копії договору (договорів), (наприклад: позитивний лист-відгук від контрагента у довільній формі, зміст якого підтверджує якісне виконання/часткове виконання договору).

14. До інформації, що надається учасником для підтвердження відповідності складеної кошторисної документації, докладається копія чинного кваліфікаційного сертифіката кошторисника, який склав та підписав кошторисну документацію.

15. Дані технічні вимоги є невід’ємною складовою пропозиції учасника закупівлі. Оформляються на фірмовому бланку (за наявності) за підписом керівника/уповноваженої особи (підприємства, установи, організації) та скріплюються мокрою печаткою (за наявності).

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно акту обстеження від 19.06.2023 встановлено відшарування частини зовнішнього облицювання (штукатурки) фасаду, руйнування цегляної кладки зовнішньої частини (фасаду) адміністративної будівлі, відшарування мармурового покриття, облицювальної плитки, руйнування ливневої водовідвідної системи.

На основі наданих комерційних пропозицій, для здійснення послуг з поточного ремонту частини фасаду та запобігання подальшого руйнування зовнішнього облицювання стін адміністративної будівлі Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області очікувана вартість послуг: 900 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін, згідно наданих комерційних пропозицій для здійснення процедури відкритих торгів на закупівлю послуг з поточного ремонту частини фасаду та запобігання подальшого руйнування зовнішнього облицювання стін адміністративної будівлі Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 900 000,00 грн. з ПДВ.