**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:**

Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, м. Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА ,будинок 29, ЄДРПОУ37979858.

1. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Природний газ ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо.

1. **Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-11-21-014760-а.
2. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закон України «Про ринок природного газу»;

- ПРАВИЛА постачання природного газу (затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496).

- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні відповідати міждержавному ГОСТ 5542-87 «ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Технические условия», положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем. Якість Газу, що передається Споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Постачальник зобов’язується забезпечити створення страхового запасу природного газу згідно вимог Закону України «Про ринок природного газу» та постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 860.

При обліку газу приймається один кубічний метр (куб. м.), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

**5**.**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Розмір бюджетного призначення 794 586,72 грн.

**6**. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувану вартість предмета закупівлі пораховано на основі потреби минулих періодів та керуючись Законом України «Про ринок природного газу» (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 року № 896 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. №869 і від 19 липня 2022 р. № 812» Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 №812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (із змінами), Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Далі–НКРЕКП) від 30.09.2015 №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» (із змінами) , Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» (надалі–Кодекс ГТС) (із змінами), Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (далі–Кодекс ГРМ)(із змінами), Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 №3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки» (із змінами) та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють відносини у сфері постачання природного газу.