**Додаток**

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:**

Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, м. Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА ,будинок 29, ЄДРПОУ37979858.

1. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

**Послуги з технічної охорони приміщення режимно-секретної роботи адміністративної будівлі ГУ ДКСУ у Вінницькій області ДК 021:2015 «79710000-4» охоронні послуги»**

1. **Ідентифікатор закупівлі:** UA-2022-11-17-009918-а.
2. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Зазначені послуги повинні надаватися Учасником відповідно до вимог Закону України від 22 березня 2012 року №4616 -VI «Про охоронну діяльність» (із змінами), у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 №960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності», інших нормативно – правових актів чинного законодавства та відповідати всім нижченаведеним вимогам:

1. Охорону приміщення здійснювати виключно за допомогою раніше встановлених засобів сигналізації.

2. У разі необхідності встановлення, переобладнання (переоснащення) систем охоронної сигналізації, таке встановлення, переобладнання (переоснащення) здійснюється Учасником – переможцем процедури закупівлі протягом одного робочого дня з дати підписання договору за кошти переможця без перерви в продовженні здійснення постійного спостереження за сигналізацією. Системи охоронної сигналізації встановлюються переможцем на період дії договору на охорону приміщень. Замовник не несе витрати на заходи з перепрограмування або переобладнання (переоснащення) технічних засобів сигналізації, встановлених на об’єктах, які знаходяться під охороною, у разі необхідності переключення їх на пульт централізованого спостереження Учасника, що підтримує інший протокол передавання тривожної інформації. Учасник-переможець здійснює підключення абонентських пристроїв охоронної сигналізації, встановлених на об’єктах Замовника, до свого пульта централізованого спостереження (далі – ПЦС) протягом одного робочого дня.

3. Учасник гарантує здійснювати технічне обслуговування та перевірку засобів охоронної сигналізації на предмет їх справності та задовільного робочого стану для забезпечення якісного надання послуг, у разі виходу його з ладу, Учасник повинен негайно виконати заходи щодо усунення несправності устаткування, мати досвідчений інженерний склад.

4. Учасник повинен мати власні групи швидкого реагування (не менше 3-х ГШР ), організаційну структуру, яка дозволяє здійснювати охорону об’єкту Замовника:

 - спостереження з реагуванням ;

 - реагування на повідомлення сигналізації.

5. Виконання послуг повинно здійснюватися шляхом негайного виїзду групи швидкого реагування охорони на об’єкт при спрацюванні сигналізації на такому об’єкті Замовника та надходження тривожного повідомлення на ПЦС Учасника.

6. ГШР повинні бути забезпечені автотранспортом, обладнаним засобами радіотехнічного зв’язку, кольографічними схемами та написами, відповідними світловими та звуковими сигналами відповідно Наказу №375 від 18.04.2013 року та Закону про «Охоронну діяльність», (надати підтверджуючі документи: копї тех. паспортів, та інше).

7. Учасник гарантує прибуття на об'єкт при нештатних ситуаціях групи реагування та/або персоналу охорони в найкоротший термін, та найкоротшим шляхом надходження тривожного повідомлення на ПЦС Учасника (надати гарантійний лист в довільній формі).

8. Результати виїзду повідомляються Замовнику або його уповноваженій особі про спрацювання сигналізації на об’єктах з метою виявлення причин спрацювання сигналізації.

9. У разу виявлення порушення цілісності об’єкта забезпечується його фізична охорона, а у разі виявлення на об’єкті правопорушників їх затримання та передачі правоохоронним органам.

10. Забезпечити охорону майна на об’єкті після спрацювання сигналізації до прибуття на об’єкт Замовника або його уповноваженої особи.

11. Не розголошувати стороннім особам конференційної інформації, в тому числі інформації про: режим, умови та особливості здійснення спостереження за сигналізацією.

12. Учасник повинен мати можливість здійснювати охорону об’єктів з передачею зв’язку по радіо каналу або по GSM каналу (GPRS).

13. Охоронці, які входять до складу мобільних груп швидкого реагування і здійснюють виїзд на об'єкти, що охороняються, за сигналом «Тривога», повинні мати відповідну екіпіровку:

- формений одяг з атрибутикою охоронного підрозділу відповідної пори року;

 - засоби протидії і особистого захисту (бронежилети, гумові кийки, газові балончики з аерозолями сльозоточивості та дратівної дії);

14. Учасник повинен використовувати охоронців, що мають професійну підготовку і досвід роботи у даній сфері.

15. Охоронці забезпечуються оперативним зв’язком з керівництвом охоронного підрозділу за рахунок Виконавця.

16. Виконавиць повинен мати власний пульт охорони, цілодобову диспетчерську службу, представництво, офіс в місті Вінниці.

17. Учасник повинен надати ліцензію Міністерства внутрішніх справ України або Національної поліції України на право надання послуг, які пов’язані з охороною державної та іншої власності дійсної на строк виконання послуг.

**Період надання послуг:** з 01 січня 2023по 31 грудня 2023 р.

**5**.**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Розмір бюджетного призначення - 14 000,00 грн.

**6**. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було здійснено відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 №275 та методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Головного управління від 23.02.2021 №11. Розрахунок здійснено з урахуванням наявної потреби, виходячи з середньої ціни на ринку охоронних послуг по м. Вінниці (щодо надання послуг з технічної охорони) з урахуванням визначених законодавством податків та зборів.